Приложение № 1
к Информационной карте 
электронного аукциона
Техническое задание
1. Общие положения
1.1.	Наименование объекта: Выполнение работ по оборудованию контейнерной площадки по адресу п. Вольгинский, ул. Старовская, д.23. 
1.2.	Идентификационный код закупки: 203332102138233210100100270014399244. 
1.3.	Способ определения поставщика: Электронный аукцион.
1.4.	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 43.99.90.190: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.
1.5.	Место выполнения работ: 	Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д.23.
1.6.	Начальная (максимальная) цена контракта: 47 587,00 (Сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 коп.
2.	Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1.	Целями данной закупки является повышение и улучшение уровня экологической обстановки в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», ремонт контейнерной площадки согласно требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 п.2.17, в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»
2.2.	Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области. Авансирование не предусмотрено.
2.3.	Форма оплаты – безналичная, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
2.4.	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.	Исходные данные для выполнения работ
3.1.	Определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, дефектные ведомости и сметные расчеты выполнения работ оборудованию контейнерной площадки.
3.2.	Срок выполнения работ: 
начало выполнения работ- с даты подписания Контракта,
окончание выполнения работ – до 10 ноября 2020 года 
3.3.	Ведомость объемов работ:
Размер площадки:	длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2 м
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
1	2	3	4	5	
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,007875	 	
2	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3	0,99225	 	
3	Монтаж защитных ограждений	т	0,071568	 	
4	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,071568	 	
5	Облицовка  ограждения профлистом	т	0,304512	 	
6	Профилированный настил окрашенный: С18-1000-0,6	т	0,148352	 	
7	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,6	т	0,15616	 	
8	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	100 шт	3,28	 	

3.4.	Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ:

Наименование	Технические характеристики	
Профильная труба квадратная 	Требования к Профильной трубы квадратной:
1.	Размеры: 40х40х2.
2.	Труба профильная 40х40х2 по ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия.», ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент.».
3.	Отклонения стенки профильной трубы могут составлять идентичное отклонение по ширине заготовки по ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.». Отклонения по толщине не распространяются на места изгиба профиля (углы).	
Профнастил оцинкованный: С8-1150	Требования к профнастилу оцинкованному С8-1150:
Толщина листа не менее 0,5
Поверхность с гофрами в виде трапеций высотой 8 мм 
Ширина основания 62,5 мм 
Расстояние между гофрами 52,5 мм.
Цвет профнастила: зеленый	
Эмаль ПФ-115 	Требования к эмали ПФ-115
Блеск – глянцевый
Время высыхания – 5-7 часов при +200С и влажности 65%
Рекомендуемый промежуток между нанесением слоев – 16 часов	
4.	Требования к Подрядчику по организации работ
4.1.	 Выполнение работ Подрядчиком должно проводиться в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами, законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими данный вид деятельности.
4.2.	При производстве работ «Подрядчик» должен осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности труда в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования".
4.3.	 Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения Заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.
5.	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.
5.1.	 Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии с сметными расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.
5.2.	Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.
5.3.	Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.
5.4.	Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и требованиям Заказчика.
5.5.	 При проведении работ Подрядчик отвечает за уборку после окончания работ.
5.6.		Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.7.		Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
5.8.		Работы производить, учитывая, что ремонтируемый объект эксплуатируется.
6.	Требования к качеству и безопасности проведения работ
6.1.	 Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.
6.2.	 Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.  В  случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями  от условий Контракта,  ухудшившими результат работы,  или с иными недостатками,  Заказчик  вправе  потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок  или  Подрядчик  вправе  вместо  устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим коммуникациям, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб. 
6.3.	Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться требованиями действующих строительных норм и правил¹:
•	СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84);
•	СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуальная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781);
•	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
•	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
•	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
•	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
•	СНиП 2.03.01-84   «Бетонные и железобетонные конструкции» 
•	СНиП II-23-81      «Стальные конструкции» 
•	СНиП 3.01-85       «Организация строительного производства»  
•	СНиП 3.01.04-87  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» 
7.	Гарантии выполнения работ:
7.1.	Гарантийный срок работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта о приемке выполненных работ; объем предоставления гарантий качества работ - 100%.
7.2.	Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к Контракту «Техническое задание» на протяжении гарантийного срока.
7.3.	Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
7.4.	Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.
7.5.	Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными организациями во время действия настоящего Контракта за несвоевременную и некачественную работу, несет Подрядчик.
7.6.	Обременение по возмещению материального ущерба третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба третьим лицам вследствие некачественно выполненных работ в течение времени гарантийного срока выполнения работ несет Подрядчик.
7.7.	В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации они должны быть устранены Подрядчиком в разумный срок, указанный в требовании, с момента получения этого требования.

Руководитель контрактной службы _____________________ И.Г. Киселев

Исполнитель ________________________________________ С.И. Должанский

Приложение № 2
к Информационной карте 
электронного аукциона

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
 (далее по тексту – «НМЦК») 
на Выполнение работ по оборудованию контейнерной площадки 
по адресу п. Вольгинский, ул. Старовская, д.23

Основные характеристики объекта закупки	Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте	
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:	Выбран проектно-сметный метод на основании п.1), ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567.	
Расчет НМЦК	47 587,00 (сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 коп.	
Дата подготовки обоснования НМЦК: 1 кв. 2020 года	

Руководитель контрактной службы						И.Г. Киселев

Исполнитель										С.И. Должанский